## GAR P13
|  | Maipo | [9 empty] | Mapocho
|  | Conductividad Rio Maipo | Q Rio Maipo | Turbiedad T Independiente | Complejo Vizcachas |  |  |  | La Florida |  |  | Padre Hurtado |  | Mapocho | San Enrique |  | Arrayan |  |  | Predecantadores | Lo Gallo |  | Vitacura |  | La Dehesa |  | El Sendero |  | Montecasino |  | Microfiltros |  | San Nicolas |  | San Gabriel | Alfalfal
Fecha | Hora |  |  |  | Q produccion Vizcachas | Q Produccion Tagle | Q Produccion Vizcachitas | Q Total Vizcachas | Conductividad Florida | Turbiedad Florida | Q Produccion Florida | Turbiedad Padre Hurtado | Q Produccion Padre Hurtado | Q Mapocho DGA | Turbiedad San Enrique | Q Produccion San Enrique | Q Arrayan DGA | Turbiedad Arrayan | Q Produccion Arrayan | Turbiedad Predecantadores Salida PTAP | Turbiedad Lo Gallo | Q Produccion Lo Gallo | Turbiedad Vitacura | Q Produccion Vitacura | Turbiedad La Dehesa | Q Produccion La Dehesa | Turbiedad Sendero | Q Produccion Sendero | Turbiedad Montecasino | Q Produccion Montecasino | Turbiedad Microfiltros | Q Produccion Microfiltros | Turbiedad San Nicolas | Q San Nicolas | Turbiedad | Turbiedad | Caudal Proyectado Produccion | Caudal Solicitado Transporte CV | Caudal Real Produccion Viz+ Flo+ PH | Volumen Proyectado AA % | Volumen Real AA % | Caudales Proyectados Produccion Maipo
[6 empty] | Q prod. M3/s | Q prod. M3/s | [6 empty] | Mapocho |  |  | Mapocho | [24 empty] | Complejo Vizcachas | Planta La Florida | Padre Hurtado
| 0:00 | [35 empty] | 0 |  | 0 |  | 60
| 1:00 | [35 empty] | 0 |  | 0 |  | 62
| 2:00 | [35 empty] | 0 |  | 0 |  | 65
| 3:00 | [35 empty] | 0 |  | 0 |  | 68
| 4:00 | [35 empty] | 0 |  | 0 |  | 71
| 5:00 | [35 empty] | 0 |  | 0 |  | 73
| 6:00 | [35 empty] | 0 |  | 0 |  | 78
| 7:00 | [35 empty] | 0 |  | 0 |  | 80
| 8:00 |  | 63 | 115 | 4.7 | 2.68 | 3.41 | 10.79 |  | 90 | 4.3 | 135 | 1.3 | 4.1 | 102 | 0.413 | 1.2 | 22.5 | 0.166 | 100 | 25 | 0.45 | 25 | 0.11 | 5.3 | 0.25 | 10 | 0.2 | 10 | 0.11 | 6 | 2.2 | 5 | 2.2 |  |  | 0 | 11.53 | 16.39 |  | 79
| 9:00 |  | 63 | 210 | 4.7 | 2.68 | 3.41 | 10.79 |  | 90 | 4.3 | 135 | 1.3 | 4.1 | 102 | 0.413 | 1.2 | 22.5 | 0.166 | 100 | 25 | 0.45 | 25 | 0.11 | 5.3 | 0.25 | 10 | 0.2 | 10 | 0.11 | 6 | 2.2 | 5 | 2.2 |  |  | 0 | 11.53 | 16.39 |  | 77
| 10:00 |  | 59.8 | 1200 | 6.5 | 4 | 5 | 15.5 |  | 90 | 4.3 | 135 | 1.3 | 4.1 | 102 | 0.413 | 1.2 | 22.5 | 0.166 | 100 | 25 | 0.45 | 25 | 0.11 | 5.3 | 0.25 | 10 | 0.2 | 10 | 0.11 | 6 | 2.2 | 5 | 2.2 |  |  | 21.1 | 11.53 | 21.1 |  | 74 | 15.5 | 4.3 | 1.3
| 11:00 |  | 59.8 | 9000 | 6.5 | 4 | 5 | 15.5 |  | 90 | 4.3 | 135 | 1.3 | 4.1 | 102 | 0.413 | 1.2 | 22.5 | 0.166 | 100 | 25 | 0.45 | 25 | 0.11 | 5.3 | 0.25 | 10 | 0.2 | 10 | 0.11 | 6 | 2.2 | 5 | 2.2 |  |  | 21.1 | 11.53 | 21.1 |  |  | 15.5 | 4.3 | 1.3
| 12:00 |  | 59.8 | 14800 | 6.5 | 4 | 5 | 15.5 |  | 90 | 4.3 | 135 | 1.3 | 4.1 | 102 | 0.413 | 1.2 | 22.5 | 0.166 | 100 | 25 | 0.45 | 25 | 0.11 | 5.3 | 0.25 | 10 | 0.2 | 10 | 0.11 | 6 | 2.2 | 5 | 2.2 |  |  | 19.1 | 11.53 | 21.1 |  |  | 13.5 | 4.3 | 1.3
| 13:00 |  |  | 18900 | 6.5 | 4 | 5 | 15.5 |  | 90 | 4.3 | 135 | 1.3 | 4.1 | 102 | 0.413 | 1.2 | 22.5 | 0.166 | 100 | 25 | 0.45 | 25 | 0.11 | 5.3 | 0.25 | 10 | 0.2 | 10 | 0.11 | 6 | 2.2 | 5 | 2.2 |  |  | 14.6 | 11.53 | 21.1 |  |  | 9 | 4.3 | 1.3
| 14:00 | [35 empty] | 14.6 | 11.53 | 0 |  |  | 9 | 4.3 | 1.3
| 15:00 | [35 empty] | 15.3 | 11.53 | 0 |  |  | 10.5 | 3.5 | 1.3
| 16:00 | [35 empty] | 14.8 | 11.53 | 0 |  |  | 10.5 | 3 | 1.3
| 17:00 | [35 empty] | 14.8 | 11.53 | 0 |  |  | 10.5 | 3 | 1.3
| 18:00 | [35 empty] | 14.8 | 11.53 | 0 |  |  | 10.5 | 3 | 1.3
| 19:00 | [35 empty] | 13.3 | 11.53 | 0 |  |  | 9 | 3 | 1.3
| 20:00 | [35 empty] | 11.3 | 11.53 | 0 |  |  | 7 | 3 | 1.3
| 21:00 | [35 empty] | 9.8 | 11.53 | 0 |  |  | 5.5 | 3 | 1.3
| 22:00 | [35 empty] | 9.2 | 11.53 | 0 |  |  | 5.5 | 3 | 0.7
| 23:00 | [35 empty] | 9.2 | 11.53 | 0 |  |  | 5.5 | 3 | 0.7
| 0:00 | [35 empty] | 6.2 | 11.53 | 0 |  |  | 5.5 | 0 | 0.7
| 1:00 | [35 empty] | 6.2 | 11.53 | 0 |  |  | 5.5 | 0 | 0.7
| 2:00 | [35 empty] | 6.2 | 11.53 | 0 |  |  | 5.5 | 0 | 0.7
| 3:00 | [35 empty] | 6.2 | 11.53 | 0 |  |  | 5.5 | 0 | 0.7
| 4:00 | [35 empty] | 6.2 | 11.53 | 0 |  |  | 5.5 | 0 | 0.7
| 5:00 | [35 empty] | 6.2 | 11.53 | 0 |  |  | 5.5 | 0 | 0.7
| 6:00 | [35 empty] | 5.5 | 11.53 | 0 |  |  | 5.5 | 0 | 0
| 7:00 | [35 empty] | 5.5 | 11.53 | 0 |  |  | 5.5 | 0 | 0
| 8:00 | [35 empty] | 5.5 | 11.53 | 0 |  |  | 5.5 | 0 | 0
| 9:00 | [35 empty] | 5.5 |  | 0 |  |  | 5.5 | 0 | 0
| 10:00 | [35 empty] | 5.5 |  | 0 |  |  | 5.5 | 0 | 0
| 11:00 | [35 empty] | 0 |  | 0
| 12:00 | [37 empty] | 0
| 13:00 | [37 empty] | 0
| 14:00 | [37 empty] | 0
| 15:00 | [37 empty] | 0
| 16:00 | [37 empty] | 0
| 17:00 | [37 empty] | 0
| 18:00 | [37 empty] | 0
| 19:00 | [37 empty] | 0
| 20:00 | [37 empty] | 0
| 21:00 | [37 empty] | 0
| 22:00 | [37 empty] | 0
| 23:00 | [37 empty] | 0
| 61:00 | [37 empty] | 0
| 63:00 | [37 empty] | 0
| 65:00 | [37 empty] | 0
| 67:00 | [37 empty] | 0
| 69:00 | [37 empty] | 0
| 71:00 | [37 empty] | 0
| 0:00 | [37 empty] | 0
| 1:00 | [37 empty] | 0
| 2:00 | [37 empty] | 0
| 3:00 | [37 empty] | 0
| 4:00 | [37 empty] | 0
| 5:00 | [37 empty] | 0
| 6:00 | [37 empty] | 0
| 7:00 | [37 empty] | 0
| 8:00 | [37 empty] | 0
| 9:00 | [37 empty] | 0
| 10:00 | [37 empty] | 0
| 11:00 | [37 empty] | 0
| 12:00 | [37 empty] | 0
| 13:00 | [37 empty] | 0
| 14:00 | [37 empty] | 0
| 15:00 | [37 empty] | 0
| 16:00 | [37 empty] | 0
| 17:00 | [37 empty] | 0
| 18:00 | [37 empty] | 0
| 19:00 | [37 empty] | 0
| 20:00 | [37 empty] | 0
| 21:00 | [37 empty] | 0
| 22:00 | [37 empty] | 0
| 23:00 | [37 empty] | 0
| 61:00 | [37 empty] | 0
| 63:00 | [37 empty] | 0
| 65:00 | [37 empty] | 0
| 67:00 | [37 empty] | 0
| 69:00 | [37 empty] | 0
| 71:00 | [37 empty] | 0

## Clima
Medicion Climatologica Altas Cuencas
|  | EEY |  |  |  | San Nicolás |  |  |  | San Gabriel (R. Bruna) |  |  | Queltehues |  |  | Alfalfal |  |  | Los Bronces
Fecha | Hora | Condición | T [°C] | Altura de Nieve | Observación | Condición | T [°C] | Altura de Nieve | UNT | Condición | T [°C] | UNT | Condición | T [°C] | UNT | Condición | T [°C] | UNT | Condición | T [°C] | Altura De Nieve | Obs.
72:00
73:00
74:00
75:00
76:00
77:00
78:00
79:00
| 80:00 | despejado | -4.7 | 0 | - | despejado | -5.1 | 0 | 5 | - | - | -
81:00
| 82:00 | [10 empty] | 14000
| 83:00 | [10 empty] | 22000
| 84:00 | [10 empty] | 30000
| 85:00 | [10 empty] | 31000
86:00
87:00
88:00
89:00
90:00
91:00
92:00
93:00
94:00
95:00
96:00
97:00
98:00
99:00
100:00
101:00
102:00
103:00
104:00
105:00
106:00
107:00
108:00
109:00
110:00
111:00
112:00
113:00
114:00
115:00
116:00
117:00
118:00
119:00
120:00
121:00
122:00
123:00
124:00
125:00
126:00
127:00
128:00
129:00
130:00
131:00
132:00
133:00
134:00
135:00
136:00
137:00
138:00
139:00
140:00
141:00
142:00
143:00

## GAR Depuracion
Estado de Plantas Depuradoras
Fecha | Hora | La Farfana |  | El Trebal |  | Talagante |  | Melipilla |  | Buin Maipo |  | El Monte |  | Paine |  | Curacaví |  | San José de Maipo |  | Trapenses |  | Pomaire |  | Valdivia de Paine |  | Til Til
|  | Energía | by pass | Energía | by pass | Energía | by pass | Energía | by pass | Energía | by pass | Energía | by pass | Energía | by pass | Energía | by pass | Energía | by pass | Energía | by pass | Energía | by pass | Energía | by pass | Energía | by pass
2016-10-19 | 0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
61:00
63:00
65:00
67:00
69:00
71:00